| # ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" Адрес: г.Иркутск, ул. Лермонтова, 257 ИНН/КПП 3808166404/381250001 Расчетный счет 40702810500350000334 Филиал «ГПБ» (ОАО) г. Иркутск БИК 042520731 тел./факс 790-579, 790-556 вид измерений: давление |  | # Приложение №1 к договору № от 201_г. |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
|  | Директор ООО «Иркутскэнергосбыт» |  |
|  | __________________ С.И. Бабкин | ______________________________ |
|  | М.П. | М.П. |
|  | «________» ______________________ 201_г. | «________» ______________________ 201_г. |

ГРАФИК

поверки средств измерений на 2014 г.

| № п/п |  | Код нормы | Наименование, тип, заводское обозначение СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (по месяцам) | Дата последней поверки | Срок поверки (месяц) | Количество, шт. | Первичная, периодическая поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 57 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30 |  | Манометр ТМ-5, технический | 1,5 | 16 | 12 | 01.13г. | 01.14г. | 19 | Период. |
|  |  |  |  | 1,5 | 16 | 12 | 02.13г. | 02.14г. | 10 | Период. |
|  |  |  |  | 1,5 | 16 | 12 | 05.13г. | 05.14г. | 4 | Период. |
|  |  |  |  | 1,5 | 16 | 12 | 06.13г. | 06.14г. | 10 | Период. |
| 2 | 30 |  | Механический тонометр BP AGI -10 | +/-3мм.рт.ст. | 0-300мм.рт.ст. | 12 | 09.13г. | 09.14г. | 1 | Период. |

| Главный инженер ООО «Иркутскэнегосбыт» _________________________ О.Н. Герасименко ________________ 201_г. | Главный метролог ООО «Иркутскэнергосбыт» __________________________ Л.И. Олейник _________________ 201_г. |
| --- | --- |