| # ООО "Иркутская Энергосбытовая компания»" Адрес: г.Иркутск, ул. Лермонтова,257 ИНН/КПП 3808166404/381250001 Расчетный счет 40702810500350000334 Филиал «ГПБ» (ОАО) г. Иркутск БИК 042520731 тел./факс 790-579, 790-556 вид измерений: измерение геометрических величин |  | # Приложение № 1 к договору № от 201_г. |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
|  | Директор ООО «Иркутскэнергосбыт» |  |
|  | __________________ С.И. Бабкин | ______________________________ |
|  | М.П. | М.П. |
|  | «________» ______________________ 201_г. | «________» ______________________ 201_г. |

ГРАФИК

поверки средств измерений на 2014 г.

| № п/п |  | Наименование, тип, заводское обозначение СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (по месяцам) | Дата последней поверки | Срок поверки (месяц) | Количество (в т.ч. шт.) | Первичная, периодическая поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код нормы |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 27 | Штангенциркуль ШЦ-1-300-0,05 | 2 | 0-300мм | 12 | 03.13г. | 03.14г. | 3 | Периодич |
| 2 | 27 | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 | 2 | 0-150мм | 12 | 04.13г. | 04.14г. | 4 | Периодич |
| 3 | 27 | Штангенциркуль ШЦ-1-300-0,05 | 2 | 0-300мм | 12 | 04.13г. | 04.14г. | 3 | Периодич |
| 4 | 27 | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 | 2 | 0-150мм | 12 | 05.13г. | 05.14г. | 10 | Периодич |
| 5 | 27 | Дальномер BOSCH DLE 150 Laser | +/-1мм. | 0,05-100м | 12 | 06.13г. | 06.14г. | 1 | Периодич |
| 6 | 27 | Дальномер лазерный Leica DISTO | +/-1мм. | 0,05-100м | 12 | 06.13г. | 06.14г. | 2 | Периодич |
|  |  |  | +/-1мм. | 0,05-100м | 12 | 07.13г. | 07.14г. | 3 | Периодич |
|  |  |  | +/-1мм. | 0,05-100м | 12 | 09.13г. | 09.14г. | 4 | Периодич |
|  |  |  | +/-1мм. | 0,05-100м | 12 | 10.13г. | 10.14г. | 1 | Периодич |

| Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» _________________________ О.Н. Герасименко __________________________________201_г. | Главный метролог ООО «Иркутскэнергосбыт» __________________________ Л.И. Олейник __________________________ 201_г. |
| --- | --- |