| # ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» Адрес: г.Иркутск, ул. Лермонтова, 257 ИНН/КПП 3808166404/381250001 Расчетный счет 40702810500350000334 Филиал «ГПБ» (ОАО) г. Иркутск БИК 042520731 тел./факс 790-579, 790-556 вид измерений: электрических и магнитных величин |  | # Приложение №1 к договору № от 201_г. |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
|  | Директор ООО «Иркутскэнергосбыт» |  |
|  | __________________ С.И. Бабкин | ______________________________ |
|  | М.П. | М.П. |

ГРАФИК

поверки средств измерений на 2014г.

| № п/п | Код нормы | Наименование, тип, заводское обозначение СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (по месяцам) | Дата последней поверки | Срок поверки (месяц) | Количество, шт. | Первичная, периодическая поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 34 | Прибор «Парма ВАФ-А» | 1 | 460 В, 10 А | 24 | 01.12 г. | 01.14 г. | 6 | Периодич. |
|  |  |  |  |  |  | 02.12г. | 02.14г. | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 03.12г. | 03.14г. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 04.12г. | 04.14г. | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 05.12г. | 05.14г. | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 06.12г. | 06.14г. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.12г. | 10.14г. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.12г. | 11.14г. | 2 |  |
| 2 | 34 | Измеритель регистратор «ИС-203.2» | +-0,2 ºС | -50ºС… 180ºС | 12 | 09.13г. | 09.14г. | 2 | Периодич. |
|  |  |  |  |  |  | 10.13г. | 10.14г. | 1 |  |

| Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» | Главный метролог ООО «Иркутскэнергосбыт» |
| --- | --- |
| ______________________ О.Н. Герасименко | ______________________ Л.И. Олейник |
| «_____» ____________________ 201_г. | «_____» ____________________ 201_г. |