| # ООО "Иркутская Энергосбытовая компания»" Адрес: г.Иркутск, ул. Лермонтова, 257 ИНН/КПП 3808166404/381250001 Расчетный счет 40702810500350000334 Филиал «ГПБ» (ОАО) г. Иркутск БИК 042520731 тел./факс 790-559, 790-556 вид измерений: теплофизические и температурные |  | # Приложение №1 к договору № от 201_г. |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
|  | Директор ООО «Иркутскэнергосбыт» |  |
|  | __________________ С.И. Бабкин | ______________________________ |
|  | М.П. | М.П. |
|  | «________» ______________________ 201_г. | «________» ______________________ 201_г. |

ГРАФИК

поверки средств измерений на 2014 г.

| № п/п |  | Наименование, тип, заводское обозначение СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (по месяцам) | Дата последней поверки | Срок поверки (месяц) | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код нормы |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  | Периодичность поверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10 |
| 1 | 32 | Инфракрасный термометр «Кельвин-компакт- 200» | Δ=(1+0,01×¦Тт¦) ºС, где Тт – показания прибора | -30ºС… 200ºС | 12 | 01.13г. | 01.14г. | 1 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 06.13г. | 06.14г. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 07.13г. | 07.14г. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.13г. | 11.14г. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.13г. | 12.14г. | 5 |  |
| 2 | 32 | Инфракрасный термометр «Кельвин-911» | Δ=(1+0,01×¦Тт¦) ºС, где Тт – показания прибора | -40ºС… 350ºС | 12 | 01.13г. | 01.14г. | 1 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 03.13г. | 03.14г. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 04.13г. | 04.14г. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 05.13г. | 05.14г. | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 06.13г. | 06.14г. | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 07.13г. | 07.14г. | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 09.13г. | 09.14г. | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.13г. | 10.14г. | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.13г. | 11.14г. | 1 |  |
| 3 | 32 | Термометр цифровой «Checktemp» | 1 | -30ºС… 120ºС | 12 | 04.13г. | 04.14г. | 2 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 08.13г. | 08.14г. | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 09.13г. | 09.14г. | 8 |  |
| 4 | 32 | Инфракрасный термометр 561 HVAC (FLUKE) | +-1оС или +-1% | -40… 550 оС | 12 | 07.13г. | 07.14г. | 8 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 11.13г. | 11.14г. | 4 |  |
| 5 | 32 | Термометр цифровой TESTO | Δ=(1+0,01×¦Тт¦), ºС | -40… 180 оС | 12 | 02.13г. | 02.14г. | 3 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 03.13г. | 03.14г. | 3 |  |
| 6 | 32 | Термометр типа СП-2 | +-2 ºС | 0… 200 оС | 24 | 02.13г. | 02.14г. | 6 | периодическая |
| 7 | 32 | Термометр технический жидкостный, ТТ-В | +-2 ºС | 0… 160 оС | 12 | 02.13г. | 02.14г. | 3 | периодическая |
| 8 | 32 | Термометр сопротивления | Класс В | -50… +180 оС | 12 | 07.12г. | 07.13г. | 1 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 08.12г. | 08.13г. | 1 |  |
| 9 | 32 | Термометр сопротивления медный ТМТ-8-1 | Класс В | -50… +150 оС | 12 | 07.12г. | 07.13г. | 1 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 08.12г. | 08.13г. | 1 |  |
| 10 | 32 | Пирометр С-300 «Фаворит» | +-2 оС при t=-20…0; +-1,5 оС при t=0…+100 оС | -20… +600 оС | 12 | 04.12г. | 04.13г. | 1 | периодическая |
| 11 | 32 | Тепловизор Flir P620 | +-2 % от абсолютной t не хуже +-2 оС, +-1 % от абсолютной t не хуже +-1 оС, | от -40 оС до +500 о С в двух диапазонах, до +500 оС, до +2000 о С-опция | 12 | 09.13г. | 08.14г. | 1 | периодическая |
| 12 | 32 | Термометр ТК-5 | 0,5 | -40ºС… +250ºС | 12 | 05.13г. | 05.14г. | 1 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 07.13г. | 07.14г. | 10 |  |
| 13 | 32 | Пирометр Кельвин Диполь | Δ=(1+0,01×¦Тт¦) ºС, где Тт – показания прибора | -30ºС… 200ºС | 12 | 05.13г. | 05.14г. | 1 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 09.13г. | 09.14г. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.13г. | 10.14г. | 6 |  |
| 14 | 32 | Термометр Питон-105-500 | +-2 оС при t=-20…100; +-2% при t от 100 оС | -20ºС… 550ºС | 12 | 10.13г. | 10.14г. | 4 | периодическая |
|  |  |  |  |  |  | 11.13г. | 11.14г. | 3 |  |
| 15 | 32 | Термометр радиационный Raynger ST20 | в пределах 1% или ±1° С | -32ºС… 400ºС | 24 | 11.12г. | 07.14г. | 10 | периодическая |
|  |  |  |  |  | 24 | 11.12г. | 11.14г. | 26 |  |

| Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» __________________________ О.Н. Герасименко ____________________ 201_г. | Главный метролог ООО «Иркутскэнергосбыт» __________________________ Л.И. Олейник __________________ 201_г. |
| --- | --- |