Памятка

по подключению к системе теплоснабжения

При формировании земельных участков на торги (для органов местного самоуправления) или получении информации о плате за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения, либо при запросе нагрузки свыше 2 Гкал/ч. оформляется запрос  по образцу №1

К запросу прилагаются следующие документы:

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (копию плана расположения из программы 2ГИС)

- Для правообладателей земельных участков: Копии документов, подтверждающих право собственности или иное, предусмотренное законом основание на земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя (Свидетельство право собственности на земельный участок, или договор аренды на земельный участок, или иной документ).

- Для юридических лиц: Копии нотариально заверенных учредительных документов:

- Копия Устава / Положения на _____ листах;

- Копия Свидетельства о внесении записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей на _____ листе(-ах);

- Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица / индивидуального предпринимателя в налогом органе по месту нахождения на территории РФ на _____ листе (-ах);

- Копия решения / протокола общего собрания о назначении руководителя (имеющего право подписи договоров) / доверенности (дающей право подписи договоров) на _____ листе (-ах); [ненужное зачеркнуть]

- Копия  документа подтверждающего полномочия лица подписавшего запрос (в случае если запрос подается в адрес исполнителя представителем заявителя) – доверенность;

- Копия документа, подтверждающего ранее разрешенную мощность (ранее выданные технические условия, или акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон за их содержание, договор отпуска и потребления тепловой энергии в паре или горячей воде).

- Предоставляется информацию согласно градостроительного регламента:

- Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- Информация о разрешенном использовании земельного участка;

- Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объекта;

- Информация о планируемой величине подключаемой нагрузки  (расчет тепловых нагрузок).

При   подключении к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта капитального строительства , но не подключенного к системам теплоснабжения при уступке права на использование тепловой мощности,  увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта, реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии оформляется заявка по образцу  №1.1

К заявке прилагаются следующие документы:

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (копию плана расположения из программы 2ГИС);

- Топографическая карта земельного участка в масштабе  1:500   (для квартальной застройки 1:2000) с  указанием  всех  наземных  и   подземных коммуникаций и сооружений (не  прилагается  в  случае,  если   заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);

- Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

- Для юридических лиц:  копии учредительных документов,  а также документы подтверждающие полномочия лица подписавшего заявление (копии учредительных  документов заверяются печатями организацией за подписью копия верна):

- Копия Устава / Положения;

- Копия Свидетельства о внесении записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей;

- Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица / индивидуального предпринимателя в налогом органе по месту нахождения на территории РФ на _____ листе (-ах);

- Копия решения / протокола общего собрания о назначении руководителя (имеющего право подписи договоров) / доверенности (дающей право подписи договоров) на _____ листе (-ах); [ненужное зачеркнуть].

- Копия ранее выданных технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательства о градостроительной деятельности);

- Предоставляется информацию согласно градостроительного регламента (для вновь строящихся объектов):

- Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- Информация о разрешенном использовании земельного участка;

- Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объекта;

- Информация о планируемой величине подключаемой нагрузки  (расчет тепловых нагрузок рекомендуется предоставлять от лицензированной организации).

После выполнения мероприятий по условиям подключения (техническим условиям) Договора о подключении для получения справки выполнения технических условий подключения и оформления акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон за их содержание оформляется заявка по образцу №2

1.Общие требования:

1.1.Проектирование опасных производственных объектов должно выполняться специализированными организациями, располагающими аттестованными специалистами в соответствующей области промышленной безопасности.

1.2.При наличии допуска СРО к осуществляемой деятельности п.1.1 не выполняется;

1.3.Заполненый штамп синими чернилами;

1.4.Наличие синей печати проектной организации.

1.5.Наличие заверенной проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

2.Проектная и рабочая документация на тепловые сети:

2.1.Действующие условия подключения и подписанный заказчиком договор о подключении объектов капитального строительства;

2.2.Общие данные (начало);

2.3.План, схема трубопроводов тепловых сетей в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений) c оригинальными подписями в штампе исполнителей;

2.4.Профиль теплосети в масштабе 1:500;

2.5.Технологические чертежи тепловых камер и раскладки каналов;

2.6.Чертеж водогазонепроницаемого сальника со спецификацией;

2.7.Спецификация оборудования.

3.Проектная и рабочая документация на тепловые пункты:

3.1.Действующие условия подключения и договор о подключении объектов капитального строительства;

3.2.Общие данные (начало);

3.3.План теплового пункта с привязкой основного оборудования;

3.4.Принципиальная схема теплового пункта, спецификация;

3.5.Монтажные чертежи отдельных узлов, спецификация;

3.6.Тепловой пункт в поперечном разрезе с указанием расстояний между оборудованием;

3.7.Наличие синей печати проектировщика.

Строительство и монтаж тепловой сети должны проводиться под техническим надзором участка тепловых сетей филиала ОАО «Иркутскэнерго» с  подписанием актов приложение к заявлению № 2.

После окончания строительства тепловой сети или внутриплощадочных тепловых сетей заявитель направляет через Сервисный центр исполнительную документацию с Заявлением № 2.

- Копию условий на подключение к тепловым сетям;

- План трассы – рабочий проект,  с согласованием УТС;

- Профиль трассы – рабочий проект;

- Исполнительная съемка теплотрассы, согласованная в Департаменте А и Г ;

- Профиль теплотрассы исполнительный;

- Исполнительные чертежи тепловых камер (деталировка);

- Акт на разбивку трассы;

- Схема сварных стыков;

- Акты на скрытые работы:

а) подготовка основания;

б) монтаж лотков;

в) антикоррозийное покрытие;

г)  монтаж   неподвижных опор;

д) монтаж плит перекрытия;

е) гидроизоляция перекрытия

10. Акты на скрытые работы при укладке трубопроводов т/сетей;

11. Акты на скрытые работы по камерам;

12. Акт на растяжку компенсаторов;

13. Акт на антикоррозионное покрытие трубопроводов;

14. Акт на теплоизоляцию трубопроводов;

15. Акт на промывку трубопроводов;

16. Акт гидравлического испытания трубопроводов;

17. Заключение о результатах просвечивания сварных швов;

18. Акт о приемке в эксплуатацию теплопровода;

19. Сертификат качества на трубы;

20. Сертификат качества на электроды;

21. Копия диплома сварщика;

22. Паспорт тепловой сети;

23. Акты на непредвиденные работы

24 Для юридических лиц: Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Для физических лиц Копия паспорта (1-я страница).

При смене собственника теплопотребляющей установки оформляется заявка по образцу №3

К заявке прилагаются следующие документы предоставляются следующие документы:

- Копии договора купли продажи, копии Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости;

- Документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявление.

- Документ, подтверждающий балансовую принадлежность тепловой сети (копия Акта разграничения эксплуатационной  ответственности сторон за содержание тепловых сетей, свидетельство права собственности на инженерные сети, справку о нахождении на балансе).

- Для юридических лиц - Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Для физических лиц - Копия паспорта (2-3-я страница и 5-7 стр. место жительство).