ТЭЦ-11

| Наименование | ТЭЦ-11 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское в районе промышленной площадки Усольехимпрома. г. Усолье-Сибирское является административным центром Усольского района. Население 81,3 тыс. человек. |
| Характеристика | Установленная генерирующая мощность ….МВА, располагаемая мощность… МВА и МВт |
| Состояние | Рабочее. |
| Пропускная способность (рабочая мощность): зимний максимум/летний минимум |  |
| Максимальная мощность ранее зарезервированная другим потребителям в том числе для нужд ИЭСК | МВА или …х0,93=…МВт |
| Резерв максимальной мощности | Вариант 1. По стороне 10 кВ от ГРУ ТЭЦ = МВА или МВт. Вариант 2. По стороне 35 кВ = МВА или МВт. Вариант 3. По стороне 110 кВ = МВА или МВт. |
| Сроки реконструкции |  |
| Категория надежности и бесперебойности, которую обеспечивает данный центр питания | Гарантирована вторая. Первая категория требует дополнительной оценки. |
| Наличие транспортной инфраструктуры в данном районе | Автомобильная дорога М53, Железная дорога (типик ТЭЦ-11 и/или Усольехимпром) |
| Возможности/ограничения | Санитарная зона Усольехимпрома и ТЭЦ-11 |
| Размер платы за технологическое присоединение (по состоянию на 01.01.2014) | Вариант 1. По 10 кВ на шинах ГРУ (за чернила по формуле). Вариант 2. По 35 кВ от шин ТЭЦ (за чернила) Вариант 3. По 110 кВ от шин ТЭЦ (за чернила). Вариант 4. Тоже что и 1, но мероприятиями. Вариант 5. Тоже что 2, но с мероприятиями Вариант 6. Тоже, что и 3, но с мероприятиями. |
| Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Вариант 1-3. Зависит от сроков исполнения мероприятий заявителем. Вариант 4-6. 6-24 месяца. |
| Стоимость электроэнергии и мощности (для двухставочников свыше 670 кВт) | Горизонт 5 лет и более |
| Наличие теплового источника | ТЭЦ-11 ОАО «Иркутскэнерго» |
| Резерв тепловой мощности на ТЭЦ-11, Гкал/ч | 504,84 |
| Тепломагистраль : | МС-1 (на г. Усолье – Сибирское) |
| Протяженность, км (трассы) | 128,935 |
| Диаметр, мм | 200 |
| График, ° С | 130/70 |
| Давление в подающем трубопроводе, кг/см2 | 11,5 ± 5% |
| Пропускная способность тепломагистрали, Гкал/ч | 324 |
| Тепломагистраль : | МС-3 (на п. Белореченский) |
| Протяженность, км (трассы) | 21,818 |
| Диаметр, мм | 400 |
| График, ° С | 130/70 |
| Давление в подающем трубопроводе, кг/см2 | 11,5 ± 5% |
| Пропускная способность тепломагистрали, Гкал/ч | 324 |
| Стоимость тепловой энергии, руб./Гкал (в ценах 2014 г.) | 670,18 |
| Приложения | План местности |