|  |  |  |  |  | Приложение № 3 к договору № __________ от «___» ________ 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости технического обслуживания кондиционеров ООО "Иркутскэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период |  | Вид ТО |  |  |  | Виды кондиционеров, место расположения |  | Количество, шт. |  | Цена за ед., руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС |  |  |
| май |  | ТО 1 (обслуживание внешнего и внутреннего блока) |  |  |  | Сплит системы (Иркутск, Ангарск, Шелехов) |  | 103 |  | 2 300,00 |  |  | 236 900,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сплит системы (Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово) |  | 64 |  | 2 300,00 |  |  | 147 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сплит системы (Саянск, Зима, Братск, Вихоревка, Усть-Илимск, Тайшет, Железногорск-Илимский) |  | 70 |  | 2 500,00 |  |  | 175 000,00 |  |  |
| Итого за ТО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 100,00 |  |  |
| август |  | ТО 2 (обслуживание внешнего блока) |  |  |  | Сплит системы (Иркутск, Ангарск, Шелехов)) |  | 103 |  | 700,00 |  |  | 72 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сплит системы (Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово) |  | 64 |  | 700,00 |  |  | 44 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сплит системы (Саянск, Зима, Братск, Вихоревка, Усть-Илимск, Тайшет, Железногорск-Илимский) |  | 70 |  | 1 000,00 |  |  | 70 000,00 |  |  |
| Итого за ТО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 900,00 |  |  |
| Общая стоимость договора составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе НДС: |  |  |  |  | 134 280,00 |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложением к настоящему расчету являются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Калькуляция стоимости обслуживания одного кондиционера сплит-системы кондиционирования в г. Иркутск, г. Ангарск, г. Шелехов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Калькуляция стоимости обслуживания одного кондиционера сплит-системы кондиционирования в г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Калькуляция стоимости обслуживания одного кондиционера сплит-системы кондиционирования в г. Саянск, г. Зима, г. Братск, г. Вихоревка, г. Усть-Илимск, г. Тайшет, г. Железногорск Илимский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Калькуляция стоимости обслуживания одного кондиционера сплит-системы кондиционирования в г. Иркутск, г. Ангарск, г. Шелехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды работ и стоимость для Технического обслуживания №1 (ТО 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № | Виды работ: |  |  |  |  |  |  | Стоимость за ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера на предмет обнаружения механических повреждений. Проверка работы на всех режимах. |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Проверка функционирования режимов индикации систем контроля |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Проверка герметичности системы трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Дозаправка фреоном (при необходимости) |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Проверка и чистка дренажной системы. |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Проверка исправности вентиляторов и эл. двигателей |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Чистка испарителя внутреннего блока. |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Чистка теплообменника наружного блока. |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Проверка состояния электрической схемы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Синтетические моющие средства, грузоподъемные механизмы, протирочный материал |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Транспортные расходы, командировочные выплаты |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО за ТО 1: |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды работ и стоимость для Технического обслуживания № 2 (ТО 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № | Виды работ: |  |  |  |  |  |  | Стоимость за ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера на предмет обнаружения механических повреждений. Проверка работы на всех режимах. |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Проверка функционирования режимов индикации системы контроля |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Проверка герметичности системы трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Дозаправка фреоном (при необходимости) |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Чистка лопастей вентилятора наружного блока. |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Чистка теплообменника наружного блока. |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Синтетические моющие средства, грузоподъемные механизмы, протирочный материал |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Транспортные расходы, командировочные выплаты |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО за ТО 2: |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Калькуляция стоимости обслуживания одного кондиционера сплит-системы кондиционирования в г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды работ и стоимость для Технического обслуживания №1 (ТО 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № | Виды работ: |  |  |  |  |  |  | Стоимость за ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера на предмет обнаружения механических повреждений. Проверка работы на всех режимах. |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Проверка функционирования режимов индикации систем контроля |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Проверка герметичности системы трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Дозаправка фреоном (при необходимости) |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Проверка и чистка дренажной системы. |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Проверка исправности вентиляторов и эл. двигателей |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Чистка испарителя внутреннего блока. |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Чистка теплообменника наружного блока. |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Проверка состояния электрической схемы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Синтетические моющие средства, грузоподъемные механизмы, протирочный материал |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Транспортные расходы, командировочные выплаты |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО за ТО 1: |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |

| Виды работ и стоимость для Технического обслуживания № 2 (ТО 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды работ: | Стоимость за ед. |
| 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера на предмет обнаружения механических повреждений. Проверка работы на всех режимах. | 50,00 |
| 2 | Проверка функционирования режимов индикации системы контроля | 50,00 |
| 3 | Проверка герметичности системы трубопроводов | 50,00 |
| 4 | Дозаправка фреоном (при необходимости) | 50,00 |
| 5 | Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. | 80,00 |
| 6 | Чистка лопастей вентилятора наружного блока. | 100,00 |
| 7 | Чистка теплообменника наружного блока. | 200,00 |
| 8 | Синтетические моющие средства, грузоподъемные механизмы, протирочный материал | 60,00 |
| 9 | Транспортные расходы, командировочные выплаты | 60,00 |
|  | ИТОГО за ТО 2: | 700,00 |

| Калькуляция стоимости обслуживания одного кондиционера сплит-системы кондиционирования в г. Саянск, г. Зима, г. Братск, г. Вихоревка, г. Усть-Илимск, г. Тайшет, г. Железногорск Илимский. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ и стоимость для Технического обслуживания №1 (ТО 1) |  |  |
| № | Виды работ: | Стоимость за ед. |
| 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера на предмет обнаружения механических повреждений. Проверка работы на всех режимах. | 120 |
| 2 | Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. | 100 |
| 3 | Проверка функционирования режимов индикации систем контроля | 110 |
| 4 | Проверка герметичности системы трубопроводов | 130,00 |
| 5 | Дозаправка фреоном (при необходимости) | 120,00 |
| 6 | Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. | 60,00 |
| 7 | Проверка и чистка дренажной системы. | 150,00 |
| 8 | Проверка исправности вентиляторов и эл. двигателей | 110,00 |
| 9 | Чистка испарителя внутреннего блока. | 300,00 |
| 10 | Чистка теплообменника наружного блока. | 500,00 |
| 11 | Проверка состояния электрической схемы | 150,00 |
| 12 | Синтетические моющие средства, грузоподъемные механизмы, протирочный материал | 250,00 |
| 13 | Транспортные расходы, командировочные выплаты | 400,00 |
|  | ИТОГО за ТО 1: | 2500,00 |
| Виды работ и стоимость для Технического обслуживания № 2 (ТО 2) |  |  |
| № | Виды работ: | Стоимость за ед. |
| 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера на предмет обнаружения механических повреждений. Проверка работы на всех режимах. | 50,00 |
| 2 | Проверка функционирования режимов индикации системы контроля | 50,00 |
| 3 | Проверка герметичности системы трубопроводов | 50,00 |
| 4 | Дозаправка фреоном (при необходимости) | 50,00 |
| 5 | Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. | 80,00 |
| 6 | Чистка лопастей вентилятора наружного блока. | 100,00 |
| 7 | Чистка теплообменника наружного блока. | 200,00 |
| 8 | Синтетические моющие средства, грузоподъемные механизмы, протирочный материал | 60,00 |
| 9 | Транспортные расходы, командировочные выплаты | 360,00 |
|  | ИТОГО за ТО 2: | 1000,00 |

Подписи  сторон

| ________________ М.П. | Директор ООО «Иркутскэнергосбыт» ________________ С.И. Бабкин М.П. |
| --- | --- |