Памятка потребителю

Для того чтобы установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя(воды) Потребителю необходимо сделать следующее:

- Письменно сделать заявку в энергоснабжающую организацию на выдачу технических условий на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Согласно выданных технических условий, разработать проект на  установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Согласовать проект с энергоснабжающей организацией;

- После согласования проекта вызвать инспектора для допуска в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и теплоносителя ( согласно п. 7 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя».

- После допуска  в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и теплоносителя составляется Акт (согласно Приложения 4, 5 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя»), который утверждается в энергоснабжающей организации.

- С момента допуска и утвержденного акта в энергоснабжающей организации, приборы учета являются коммерческими и по ним производится расчет за тепловую энергию и теплоноситель.

- Расчет по коммерческим приборам учета производится ежемесячно (см. п. 9.5, 9.6 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя») с энергоснабжающей организацией.