## Эл. эн.
Прайс-лист на приборы учета электрической энергии
№ | Условное обозначение счетчиков | Номин. напряжение, В | Номин и макс. ток, А | Класс точности | Кол-во тарифов | Передат. число основного поверочного выхода (имп/кВт*ч) (имп/квар*ч) | Диапазон рабочих тем-р, °С | Наличие интерфейса связи | Тип индикатора | Цена с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
1. Приборы учета, производства ООО «Инкотекс-СК», г.Москва
1.1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения с шунтом
1. | Меркурий 200.02. | 230 | 5(50) | 1.0 | Мн.т | 5000/10000 | -40…+55 | CAN | ЖКИ | 1250
2. | Меркурий 201.2. | 230 | 5(50) | 1.0 | 1 | 6400 | -20…+55 | имп.вых. | ЖКИ | 630
3. | Меркурий 201.6. | 230 | 10(80) | 1.0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 630
4. | Меркурий 201.4. | 230 | 10(80) | 1.0 | 1 | 6400 | -20…+55 | имп.вых. | ЖКИ | 640
5. | Меркурий 201.5. | 230 | 5(50); | 1.0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 600
6. | Меркурий 202.5 | 230 | 5(50) | 1.0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 600
7. | Меркурий 203.1 | 230 | 5(80) | 1.0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 650
8. | Меркурий 203.2T RBO | 230 | 5(60) | 1.0 | Мн.т | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 2550
9. | Меркурий 203.2T RB | 230 | 5(60) | 1.0 | Мн.т | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 2440
10. | Меркурий 203.2T FION | 230 | 5(60) | 1.0 | Мн.т | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RF | ЖКИ | 4850
1.2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения.
1. | Меркурий 230 АМ-00. | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0.5 | 1 | 8000/170700 | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 1700
2. | Меркурий 230 АМ-01. | 3*230/400 | 5(60) | 1 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. вых. | ОУ | 1700
3. | Меркурий 230 АМ-02. | 3*230/400 | 10(100) | 1 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп.вых | ОУ | 1700
4. | Меркурий 230 АМ-03. | 3*230/400 | 5(7,5) | 0.5 | 1 | 800/17 070 | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 1700
5. | Меркурий 231 АМ-01. | 3*230/400 | 5(60) | 1 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. вых. | ОУ | 1470
6. | Меркурий 231 АТ-01I | 3*230/400 | 5(60) | 1 | Мн.т | 1000/32 000 | -40…+55 | IrDA | ЖКИ | 2000
1.3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения.
1. | Меркурий 230 AR-00 С (R) | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 | 5000/160000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 2450
2. | Меркурий 230 AR-01 С (R) | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 2450
3. | Меркурий 230 AR-02 С (R) | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 2450
4. | Меркурий 230 AR-03 С (R) | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 2450
5. | Меркурий 230 АRT-00 С (R)N | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 3100
6. | Меркурий 230 АRT-01 С (R)N | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т | 1000/32 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 3100
7. | Меркурий 230 АRT-02 С (R)N | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т | 500/16 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 3100
8. | Меркурий 230 АRT-03 С (R)N | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 3100
9. | Меркурий 230 АRT-00 P(Q)С(R)SIDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 4100
10. | Меркурий 230 АRT-01 P(Q)С(R)SIN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т | 1000/32 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 4100
11. | Меркурий 230 АRT-02 P(Q)С(R)SIN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т | 500/16 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 4100
12. | Меркурий 230 АRT-03 P(Q)С(R)SIDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 4100
13. | Меркурий 233 ART-00 R | 3*57.7/100 | 5(7.5) | 0.5/1.0 | Мн.т | 5000/160000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 6030
14. | Меркурий 233 ART-01 R | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т | 1000/32000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 6030
15. | Меркурий 233 ART-02 R | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т | 500/16000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 6030
16. | Меркурий 233 ART-03 R | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 6030
1.4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления прямого и трансформаторного включения.
1. | Меркурий 230 АRT2-00 P(Q)С(R)SIDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 8850
2. | Меркурий 230 АRT2-03 P(Q)С(R)SIDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 8850
3. | Меркурий 233 АRT2-00 R | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160 000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 10400
4. | Меркурий 230 АRT2-03 R | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 10400
1.5. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC однофазные
1. | Меркурий 200.04. | 230 | 5(60) | 1.0 | Мн.т | 5000/10000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 2020
2. | Меркурий 201.22. | 230 | 5(60) | 1.0 | 1 | 6400 | -20…+55 | имп.вых. PLС | ЖКИ | 1560
3. | Меркурий 202.22. | 230 | 5(60) | 1.0 | 1 | 6400 | -20…+55 | имп.вых. | ЖКИ | 1560
4. | Меркурий 203.2T LBO | 230 | 5(60) | 1.0 | Мн.т | 5000/10000 | -40…+55 | oптопорт, PLС | ЖКИ | 3060
1.6. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС трехфазные
1. | Меркурий 230 AR-01 СL | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32 000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 3520
2. | Меркурий 230 AR-02 СL | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16 000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 3520
3. | Меркурий 230 AR-03 СL | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 3520
4. | Меркурий 230 АRT-01 СLN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т | 1000/32 000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 4050
5. | Меркурий 230 АRT-02 СLN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т | 500/16 000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 4050
6. | Меркурий 230 АRT-03 СLN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN, PLС | ЖКИ | 4050
7. | Меркурий 233 АRT-01 ROL | 3*230/400 | 5(60) | 1.0/2.0 | Мн.т | 1000/32000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485, PLС | ЖКИ | 7670
8. | Меркурий 233 АRT-01 RL | 3*230/400 | 10(100) | 1.0/2.0 | Мн.т | 1000/32000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485, PLС | ЖКИ | 7670
9. | Меркурий 233 АRT-02 RL | 3*230/400 | 10(100) | 1.0/2.0 | Мн.т | 500/16000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485.PLC | ЖКИ | 7670
10. | Меркурий 233 АRT-03 RL | 3*230/400 | 5(7.5)0. | 0.5/1.0 | Мн.т | 1000/160000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485.PLS | ЖКИ | 7670
1.7. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM 900/1800 трехфазные
1. | Меркурий 230 АRT-00 P(Q)СSIGDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 18700
2. | Меркурий 230 АRT-01 P(Q)СSIGDN | 3*230/400 | 5(50) | 1,0/2,0 | Мн.т | 1000/32 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 18700
3. | Меркурий 230 АRT-02 P(Q)СSIGDN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т | 500/16 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 18700
4. | Меркурий 230 АRT-03 P(Q)СSIGDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN/RS-485 | ЖКИ | 18700
5. | Меркурий 230 АRT2-00 PСSIGDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160 000 | -40…+55 | CAN | ЖКИ | 19700
6. | Меркурий 230 АRT2-03 PСSIGDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 1000/160 000 | -40…+55 | CAN | ЖКИ | 19700
7. | Меркурий 233 АRT-00 RKG | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т | 5000/160 000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 19700
8. | Меркурий 233 АRT-01 RKG | 3*230/400 | 5(60) | 1.0/2.0 | Мн.т | 1000/32 000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 19700
9. | Меркурий 233 АRT-02 RKG | 3*230/400 | 10(100) | 1.0/2.0 | Мн.т | 500/16000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 19700
10. | Меркурий 233 АRT-03 RKG | 3*230/400 | 5(7.5) | 0.5/1.0 | Мн.т | 1000/160000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 19700
11. | Меркурий 233 АRT-00 R | 3*57,7/100 | 5(7.5) | 0.5/1.0 | Мн.т | 5000/160000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 20700
12. | Меркурий 233 АRT-03 R | 3*230/400 | 5(7.5) | 0.5/1.0 | Мн.т | 1000/160000 | -40…+55 | оптопорт, RS-485 | ЖКИ | 20700
2. Приборы учета, производства ООО «Матрица», (г. Железнодорожный)
2.1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения
1. | NP 515 | 220-240 | 5(80) | 1.0 | Мн.т | 1000 | -40…+50 | Модем PLC, оптический порт | ЖКИ | 2756
2. | NP 523 (столбовой) | 220-240 | 5(50) | 1.0 | Мн.т | 1000 | -40…+50 | Модем PLC, оптический порт | ЖКИ | 2835
2.2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения.
1. | NP 545 (прямого включения) | 3*220/380 3*230/400 3*240/415 | 5(85) | 1,0/2,0 | Мн.т | 1000/1000 | -40…+50 | Модем PL LV (0,4кВ); Модем CM.BUS | ЖКИ | 5100
2. | NP 542 (трансформаторного включения) | 3*220/380 3*230/400 3*240/415 | 5(60) | 0,5S/2,0 | Мн.т | 1000/1000 | -40…+50 | Модем PL LV (0,4кВ); Модем CM.BUS | ЖКИ | 5100
3. | NP 541 (линейное напряжение 100В, через трансформаторы тока) | 3*57,7/100 | 5(6) | 0,5S/2,0 | Мн.т | 1000/1000 | -40…+50 | Модем PL LV (0,4кВ) | ЖКИ | 6940
4. | NP 541с оптической головкой (линейное напряжение 100В, через трансформаторы тока) | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/2,0 | Мн.т | 1000/1000 | -40…+50 | Модем PL LV (0,4кВ) | ЖКИ | 8780
3. Приборы учета, производства ФГУП «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД имени М.В. ФРУНЗЕ», г. Нижний Новгород
3.1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения
1. | СЭО-1.15.(402;402А;402/1;402А/1) Ш | 230 | 5(60) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 589
2. | СЭО-1.15.(402;402А;402/1;402А/1) Ш | 230 | 10(100) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 689
3. | СЭО-1.15.(702;702/1) Ш+ТТ | 230 | 5(60) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 659
4. | СЭО-1.18.402 Ш | 230 | 5(60) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 589
5. | СЭО-1.18.402 Ш | 230 | 10(100) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 689
6. | СЭО-1.19.702 Ш+ТТ | 230 | 5(60) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 659
7. | СЭО-1.19.702 Ш+ТТ | 230 | 10(100) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 759
8. | СЭО-1.15Д 402 Ш | 230 | 5(60) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 589
9. | СЭО-1.15Д 402 Ш | 230 | 10(100) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 689
10. | СЭО-1.15Д 402 Ш+ТТ | 230 | 5(60) | 1.0 или 2.0 | 1 |  | -40…+55 | ТМ выход | ОУ | 659
11. | СЭБ-2А.05.2.11 | 220 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | 3 |  | -20…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1679
12. | СЭБ-2А.05.2.12 | 220 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | 3 |  | -20…+55 | оптопорт | ЖКИ | 1459
13. | СЭБ-2А.07.211 с Ш | 230 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | 4 |  | -20…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1679
14. | СЭБ-2А.07.211 с Ш | 230 | 10(100) | 1.0 или 2.0 | 4 |  | -20…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1779
15. | СЭБ-2А.07.212 с Ш | 230 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1679
16. | СЭБ-2А.07.212.1 с Ш | 230 | 10(100) | 1.0 или 2.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1779
17. | СЭБ-2А.07.412 с Ш | 230 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | 2 |  | -40…+55 | RS-485 | ОУ | 1679
18. | СЭБ-2А.07.221 с Ш | 230 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | 4 |  | -20…+55 | оптопорт | ЖКИ | 1459
19. | СЭБ-2А.08.212.1 | 230 | 10(80) | 1.0 или 2.0 | 4 |  | -25…+55 | RS-485 | ЖКИ | 2698
20. | СЭБ-2А.07Д.212 | 230 | 5(50) | 1.0 | 4 |  | -40…+60 | RS-485 | ЖКИ | 1679
21. | СЭБ-2А.07Д.212.1 | 230 | 10(100) | 1.0 | 4 |  | -40…+60 | RS-485 | ЖКИ | 1779
22. | СЭБ-2АК.05.2 | 220 | 5(50) | 2.0 | 3 |  | -40…+55 | имп.вых. | ОУ | 1897
23. | СЭБ-1ТМ.01 с Ш | 230 | 5(50) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт | ЖКИ | 1119
24. | СЭБ-1ТМ.01.01 с Ш | 230 | 5(50) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1299
25. | СЭБ-1ТМ.01.02 с ТТ | 230 | 5(50) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт | ЖКИ | 1249
26. | СЭБ-1ТМ.01.03 с ТТ | 230 | 5(50) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1449
27. | СЭБ-1ТМ.02 | 230 | 5(75) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 2698
28. | СЭБ-1ТМ.02.01 | 230 | 5(75) | 1.0 | 4 |  | -20…+55 | RS-485 | ЖКИ | 2649
29. | СЭБ-1ТМ.02.02 | 230 | 5(75) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1687
30. | СЭБ-1ТМ.02.03 | 230 | 5(75) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 1679
31. | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 220, 230 | 5(75) | 1.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 1687
3.2. Трехфазные счетчики учета активной (реактивной) энергии прямого и трансформаторного включения.
1. | ПСЧ-3ТА.07.112.2 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 2998
2. | ПСЧ-3ТА.07.512 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | 1 | 2 |  | -40…+55 | RS-485 | ОУ | 2749
3. | ПСЧ-3ТА.07.512.1 | 3*(120-230)/(208-400) | 10(100) | 1 | 2 |  | -40…+55 | RS-485 | ОУ | 2849
4. | ПСЧ-3ТА.07.612 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 2897
5. | ПСЧ-3ТА.07.612.1 | 3*(120-230)/(208-400) | 10(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 2997
6. | ПСЧ-3ТА.07.312 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ОУ | 3497
7. | ПСЧ-3ТА.07.312.1 | 3*(120-230)/(208-400) | 10(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ОУ | 3597
8. | ПСЧ-3ТА.07.112 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 3498
9. | ПСЧ-3ТА.07.112.1 | 3*(120-230)/(208-400) | 10(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | RS-485 | ЖКИ | 3598
10. | ПСЧ-3ТМ.05.02 | 3*230/400; 3*220/380 | 5(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 4989
11. | ПСЧ-3ТМ.05.03 | 3*230/400; 3*220/380 | 5(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 4989
12. | ПСЧ-3ТМ.05М.02 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 5498
13. | ПСЧ-3ТМ.05М.03 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 5349
14. | ПСЧ-3ТМ.05Д.03 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(75) | 1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 5349
15. | ПСЧ-4ТМ.05М варианты (08;10)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | 0,5s | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 4989
16. | ПСЧ-4ТМ.05М варианты (09;11)* |  | 5(7,5) | 0,5s | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 4875
17. | ПСЧ-4ТМ.05 варианты (08;10)* | 3*(120-230)/(208-400) или 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5s | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 4989
18. | ПСЧ-4ТМ.05 варианты (09;11)* | 3*(120-230)/(208-400) или 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5s | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 4989
19. | ПСЧ-3АРТ.07.132 с ТТ(актив.+реактив в 1 направлении - двухканальные) | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
20. | ПСЧ-3АРТ.07Д.132 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(60) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
21. | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 с ТТ (актив.+реактив в 1 направлении - двухканальные) | 3*(120-230)/(208-400) | 10(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
22. | ПСЧ-3АРТ.07Д.132.1 | 3*(120-230)/(208-400) | 10(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
23. | ПСЧ-3АРТ.07.632 с комбинир.датч.тока(актив.+реактив в 1 направлении - двухканальные) | 3*(120-230)/(208-400) | 5(50) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3289
24. | ПСЧ-3АРТ.07.132.2 (актив.+реактив в 1 направлении - двухканальные) | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
25. | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 (актив.+реактив в 1 направлении - двухканальные) | 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
26. | ПСЧ-3АРТ.07.132.3(актив.+реактив в 1 направлении - двухканальные) | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 3189
27. | ПСЧ-3ТМ.05.04 | 3*230/400 или 3*220/380 | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6499
28. | ПСЧ-3ТМ.05.05 | 3*230/400 или 3*220/380 | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6298
29. | ПСЧ-3ТМ.05Д.05 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(75) | 1.0/2.0 |  |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6298
30. | ПСЧ-3ТМ.05М.04 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6499
31. | ПСЧ-3ТМ.05М.05 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6298
32. | ПСЧ-4ТМ.05М варианты (12; 14; 16; 18)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 1(1,5)или5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6498
33. | ПСЧ-4ТМ.05М варианты (13; 15; 17; 19)* |  | 1(1,5)или5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6387
34. | ПСЧ-4ТМ.05.варианты (12; 14; 16; 18)* | 3*(120-230)/(208-400) или 3*57,7/100 | 1(1,5)или5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6498
35. | ПСЧ-4ТМ.05.варианты (13; 15; 17; 19)* | 3*(120-230)/(208-400) или 3*57,7/100 | 1(1,5)или5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 6298
36. | ПСЧ-3ТМ.05 | 3*230/400 | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 8980
37. | ПСЧ-3ТМ.05.01 | 3*230/400 | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 8790
38. | ПСЧ-3ТМ.05 М | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 8980
39. | ПСЧ-3ТМ.05М.01 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 8790
40. | ПСЧ-3ТМ.05Д.01 | 3*(120-230)/(208-400) | 5(75) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 8790
41. | ПСЧ-3ТМ.05 М с GSM-коммуникатором Е | 3*(120-230)/(208-400) | 5(100) | 1.0/2.0 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 15990
42. | ПСЧ-4ТМ.05М варианты (00; 02; 04; 06)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 1(1,5) или 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 9870
43. | ПСЧ-4ТМ.05М варианты (01; 03; 05; 07)* |  | 1(1,5) или 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 9870
44. | ПСЧ-4ТМ.05 варианты (00; 02; 04; 06)* | 3*(120-230)/(208-400) или 3*57,7/100 | 1(1,5) или 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 9870
45. | ПСЧ-4ТМ.05.варианты (01; 03; 05; 07)* |  | 1(1,5) или 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 9670
46. | ПСЧ-4ТМ.05Д варианты (01; 05) | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 5(7,5) | 0,5s/1 | 4 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 9670
47. | СЭТ-4ТМ.02М варианты (02;10;18;26)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,2s/0,5 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 19497
48. | СЭТ-4ТМ.02М варианты (06;14;22;30)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,2s/0,5 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 18978
49. | СЭТ-4ТМ.02М варианты (03;11;19;27)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,5s/1 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 14489
50. | СЭТ-4ТМ.02М варианты (07;15;23;31)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,5s/1 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 13987
51. | СЭТ-4ТМ.03М варианты (00; 08; 16; 24)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,2s/0,5 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 21498
52. | СЭТ-4ТМ.03М варианты (04; 12; 20;28)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,2s/0,5 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 20987
53. | СЭТ-4ТМ.03М варианты (01; 09; 17;25)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,5s/1 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 19289
54. | СЭТ-4ТМ.03М варианты (05; 13; 21;29)* | 3*(57,7-115)/(100-200) или3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5(10) | 0,5s/1 | 8 |  | -40…+55 | оптопорт+RS-485 | ЖКИ | 18897
4 Приборы учета, производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника», г. Новосибирск
4.1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения
1. | СОЭБ-2ПДР | 220 | 5(50) | 1.0 или 2.0 | Мн.т |  | -40…+55 | Радиомодем с защитой от хищения | ЖКИ | 4 870,00
2. | СОЭБ-2ПР | 220 | 5(65) | 1.0 или 2.0 | Мн.т |  | -40…+55 | Радиомодем | ЖКИ | 2170
3. | СОЭБ-2ПР-65-01 | 220 | 5(65) | 1.0 или 2.0 | 1 тариф |  | -40…+55 | Радиомодем | ЖКИ | 1 450,00
4. | РиМ 114.01 | 220 | 5(100) | 1.0 | Мн.т |  | -40…+55 | Модем PLC, Радиомодем | ЖКИ | 4 950,00
4.2. Трехфазные счетчики учета активной (реактивной) энергии прямого и трансформаторного включения.
1. | СТЭБ-04Н-3ДР | 3*220/380 | 5(80) | 1 | Мн.т |  | -40…+55 | Радиомодем с защитой от хищения | ЖКИ | 10 100,00
2. | СТЭБ-04Н/1-80ДР | 3*220/380 | 5(80) | 1 | Мн.т |  | -40…+55 | Радиомодем с защитой от хищения | ЖКИ | 7 200,00
3. | СТЭБ-04Н/1-50Р (прямого включения) | 3*220/380 | 5(50) | 1 | Мн.т |  | -40…+55 | Радиомодем | ЖКИ | 5 800,00
4. | СТЭБ-04Н/1-7,5-Р (трансформаторного включения) | 3*220/380 | 5(7,5) | 1 | Мн.т |  | -40…+55 | Радиомодем с защитой от хищения | ЖКИ | 5800
Примечание:
1- однотарифный
Мн.т - многотарифный
ЖКИ - жидкокристалический индикатор
ОУ- отсчетное устройство