ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2007 г. N 2088

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

(в ред. постановления главы администрации

муниципального образования города Усолье-Сибирское

от 24.12.2008 N 1834,

от 30.01.2009 N 67)

Во исполнение Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306, принимая во внимание фактический отпуск коммунальных услуг на жилищный фонд города, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, постановляю:

1. Утвердить с 01.01.2008 нормативы потребления коммунальных услуг для потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах или жилых домах г. Усолье-Сибирское, при отсутствии приборов учета в следующих размерах:

┌───┬───────────────────────────────┬────────────────────┬───────────┐

│ N │  Вид нормативов потребления   │      Единицы       │ Величина  │

│п/п│      коммунальных услуг       │     измерения      │ норматива │

│   │                               │                    │потребления│

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│1  │Норматив  потребления  тепловой│                    │           │

│   │энергии:                       │                    │           │

│   │-  многоквартирным   домом   на│Гкал/кв.м в месяц   │     0,0287│

│   │отопление  (в  расчете  на   12│общей площади       │           │

│   │месяцев);                      │                    │           │

│   │-  для   отдельных   комнат   в│Гкал/кв.м в месяц   │     0,041 │

│   │общежитиях  (в  расчете  на  12│жилой площади       │           │

│   │месяцев)                       │                    │           │

│(п.  1  в  ред.  постановления  главы  администрации  муниципального│

│образования города Усолье-Сибирское от 24.12.2008 N 1834)           │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│2  │Норматив  потребления  тепловой│Гкал/кв.м в месяц   │     0,0367│

│   │энергии    жилым    домом    на│                    │           │

│   │отопление  (в  расчете  на   12│                    │           │

│   │месяцев)                       │                    │           │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│3  │Жилые  дома   с   водопроводом,│                    │           │

│   │подключенные к централизованной│                    │           │

│   │системе          водоотведения,│                    │           │

│   │оборудованные ванной и душем:  │                    │           │

│   │- холодная вода;               │куб.м/мес. на 1 чел.│     7,26  │

│   │- горячая вода;                │куб.м/мес. на 1 чел.│     4,74  │

│   │- водоотведение                │куб.м/мес. на 1 чел.│    12,0   │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│4  │Жилые  дома  квартирного  типа,│                    │           │

│   │оборудованные    умывальниками,│                    │           │

│   │мойками,   сидячими    ваннами,│                    │           │

│   │душем:                         │                    │           │

│   │- холодная вода;               │куб.м/мес. на 1 чел.│     7,14  │

│   │- горячая вода;                │куб.м/мес. на 1 чел.│     4,61  │

│   │- водоотведение                │куб.м/мес. на 1 чел.│    11,75  │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│5  │Жилые  дома  квартирного  типа,│                    │           │

│   │оборудованные    умывальниками,│                    │           │

│   │мойками,  душем  с  центральным│                    │           │

│   │водоснабжением:                │                    │           │

│   │- холодная вода;               │куб.м/мес. на 1 чел.│     6,06  │

│   │- горячая вода;                │куб.м/мес. на 1 чел.│     3,27  │

│   │- водоотведение                │куб.м/мес. на 1 чел.│     9,33  │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│6  │Общежития с  общими  кухнями  и│                    │           │

│   │блоками душевых на  этажах  при│                    │           │

│   │жилых комнатах в каждой секции:│                    │           │

│   │- холодная вода;               │куб.м/мес. на 1 чел.│     5,63  │

│   │- горячая вода;                │куб.м/мес. на 1 чел.│     2,73  │

│   │- водоотведение                │куб.м/мес. на 1 чел.│     8,36  │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│7  │Жилые  дома  квартирного  типа,│                    │           │

│   │оборудованные  водопроводом   и│                    │           │

│   │канализацией  без   ванн,   без│                    │           │

│   │душа:                          │                    │           │

│   │- холодная вода;               │куб.м/мес. на 1 чел.│     4,45  │

│   │- горячая вода;                │куб.м/мес. на 1 чел.│     1,65  │

│   │- водоотведение                │куб.м/мес. на 1 чел.│     6,1   │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│8  │Жилые дома, не  подключенные  к│                    │           │

│   │централизованной        системе│                    │           │

│   │водоотведения,  при  отсутствии│                    │           │

│   │водопроводного ввода:          │                    │           │

│   │- холодная вода в  отопительный│куб.м/мес. на 1 чел.│     2,08  │

│   │период;                        │                    │           │

│   │- холодная вода в летний период│куб.м/мес. на 1 чел.│     3,38  │

│   │с учетом летнего водопровода   │                    │           │

├───┼───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────┤

│9  │Жилые дома, не  подключенные  к│                    │           │

│   │централизованной        системе│                    │           │

│   │водоотведения,  при  отсутствии│                    │           │

│   │водопроводного  ввода   и   при│                    │           │

│   │наличии горячего  водоснабжения│                    │           │

│   │в отопительный период:         │                    │           │

│   │- холодная вода в  отопительный│куб.м/мес. на 1 чел.│     2,08  │

│   │период;                        │                    │           │

│   │- холодная вода в летний период│куб.м/мес. на 1 чел.│     3,38  │

│   │с учетом летнего водопровода;  │                    │           │

│   │- горячая вода в отопительный  │куб.м/мес. на 1 чел.│     1,3   │

│   │период                         │                    │           │

└───┴───────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┘

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Губернатора Иркутской области N 233-па "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета в Иркутской области" имеет дату 07.12.2006, а не 17.12.2006.

При использовании вторичных энергоресурсов (электрической энергии) населением на нужды отопления и отсутствии индивидуальных приборов учета электрической энергии энергоснабжающей организации при выставлении счета за потребленную электрическую энергию в течение всего календарного года следует суммировать величину норматива, установленного постановлением Губернатора Иркутской области от 17 декабря 2006 года N 233-па "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета в Иркутской области", и норматива на отопление, установленного подпунктами 1 и 2 п. 1 постановления главы администрации N 2088 от 15.11.2008 "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения города при отсутствии приборов учета" и п. 1.1 постановления главы администрации N 1834 от 24.12.2008 "О внесении изменений в постановление главы администрации от 15.11.2008 N 2088", переведенным в электрическую энергию по следующей формуле:

Эот = S x N x 1163/0,95, где

S - общая (отапливаемая) площадь жилого помещения, кв.м;

N - норматив отопления, Гкал/кв.м в месяц;

1163 - количество кВт часов электрической энергии, содержащейся в 1 Гкал;

0,95 - КПД электроустановки.

(абзац введен постановлением главы администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 30.01.2009 N 67)

2. Постановление главы администрации от 26.12.2006 N 2936 "О нормах водопотребления холодной, горячей воды и канализации для населения города", постановление главы администрации от 12.12.2005 N 2581 "О тепловой нагрузке на отопление", распоряжение мэра города от 22.06.2001 N 83 "О нормах водопотребления населением, проживающим в частном секторе" считать утратившими силу с 01.01.2008.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации В.Б.Логинова.

И.В.ТЮТРИН